## Sheet1
泸县人民医院移动DR维修服务采购项目询价表
公司名称（盖章）： | [5 empty] | 公司报价时间：
联系人及电话： | [5 empty] | 价格单位：元
序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 | 特殊资质要求 | 最高限制（元） | 报价（元）
1 | 移动DR维修服务 | 1 | 项 | 1拟派专业人员对医院现有移动式数字化医用X射线摄影系统(型号：联影UDR 370I)电源模块检测及更换原厂全新锂电池包服务。 2.锂电包更换完毕后进行整机检测，确保能正常使用。 3.跟换电池包要求： ①标称电压：≥250V。 ②额定容量：≥20Ah。 ③标称容量：≥25Ah。 4.验收时须提供电池包合法进货渠道证明，否则院方有权拒绝验收。 | 具备专用设备修理资质或医疗设备维修相关资质（提供证明材料） | 78000
报价金额： （大写）
说明： 1.供应商若提供虚假资料谋取中标，承担相应法律责任。 2.本项目最高限价78000元，超过最高限价的的报价为无效报价。 3.本项目询价开始时间为2025年3月31日，询价表自行下载填写。 4.公司根据询价表报出价格，本表不能更改，否则报价无效。有效报价供应商不得少于3家，否则终止询价；最终报价最低的确定为成交供应商。 5.本询价表（加盖鲜章）、营业执照复印件（加盖鲜章）、特殊资质证明材料（加盖鲜章）【若是法人代表获取询价表须提供法人代表身份证明（加盖鲜章）、单位介绍信原件（格式自拟、加盖鲜章）；若是非法人代表获取询价表须提供单位介绍信原件（格式自拟、加盖鲜章）、经办人身份证复印件（加盖鲜章）、经办人近半年内任一个月的社保证明（加盖鲜章）、法人代表身份证复印件（加盖鲜章）】。以上资料以现场递交的方式于2025年4月3日10:00之前密封递交到采购科（门诊医技综合楼1814室）。 6.报价需包含更换安装费、检测费、交通费、人工费、税费等一切费用。 7.服务时间：合同签订后7日内完成服务。 8.服务地点：泸县人民医院指定位置。 9.质保期：所更换配件质保期为自验收合格之日起一年。 10.付款方式：验收合格；收到发票30日内支付合同全部款项。 11.联系人、电话及地址：官先生 0830-8608203 泸县人民医院采购科